| CÓDIGO DE LA FICHA | TÍTULO DE LA FICHA | REFERENCIA EN LA DMA | FECHA INFORME | Nº DE FICHA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GWPI 4 | Aguas subterráneas Fuentes significativas de contaminación puntual | Anejo II 2.1 | 2005 | 18 |
| DATOS GEOGRÁFICOS: |  |  |  |  |
| Ninguno |  |  |  |  |

| DATOS: |  |  |
| --- | --- | --- |
| NÚMERO DE FUENTES PUNTUALES SIGNIFICATIVAS DE CONTAMINACIÓN EN LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA |  | 16 |
| PORCENTAJE O NÚMERO DE MASAS DE AGUA EN RIESGO DEBIDO A FUENTES PUNTUALES EN LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA |  | 11 (10%) |
| LISTADO DE CONTAMINANTES SIGNIFICATIVOS PROCEDENTES DE FUENTES PUNTUALES EN LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA 1 | - Materia orgánica (en forma de DQO) - Nitrógeno (en forma de NH4, NO2, NO3) - Sustancias prioritarias (decisión 2455/2001/CE): benceno - Otros: salinidad (en forma de ClNa) hidrocarburos (derivados de combustibles), disolventes orgánicos diversos (tolueno, etilbenceno, xilenos, tiltoluenos, trimetilbencenos), disolventes clorados (percloroetileno, Tricloroetileno), monoclorobenceno |  |

TEXTO RESUMEN:

- En relación a contaminaciones puntuales detectadas en las aguas subterráneas, se han atendido una serie de denuncias, avisos de otras administraciones, etc. Además, se han iniciado los trabajos de caracterización de contaminaciones puntuales en una serie de acuíferos aluviales sobre los que se asientan los polígonos industriales de mayor antigüedad en la cuenca. Este tipo de trabajos consisten en: inventario de puntos, muestreo y análisis (barrido de contaminantes), perforación de sondeos (en caso necesario), valoración de los datos, propuesta de soluciones, seguimiento de las labores de descontaminación, etc. - Los datos que se utilizan proceden de los estudios de caracterización y diagnóstico de cada uno de los casos de contaminación, así como del seguimiento realizado mediante la Red de Control de Contaminaciones (RCON). Adicionalmente, se cuenta también con los datos aportados por otras administraciones y por las empresas contaminadoras (en el marco de los programas de descontaminación y su seguimiento). - La valoración de los datos se encuentra en los diversos informes técnicos del Área de Calidad de la CHE que forman parte de cada uno de los expedientes de descontaminación. - La metodología usada para identificar las fuentes puntuales significativas ha sido la siguiente: - Contaminantes que aparecen en la Directiva 98/83 (sobre aguas de consumo humano): se consideran significativas las concentraciones superiores a los valores paramétricos de la directiva. - Otros contaminantes orgánicos que no aparecen en la Directiva 98/83: se consideran significativas las concentraciones superiores a decenas de ppb en el penacho (suele corresponder a concentraciones del orden de ppm en el foco).·

1 Carga orgánica (Demanda Biológica de Oxígeno, Demanda Química de Oxígeno y Carbono Orgánico Total), Nitrógeno (como NH3, NO3 y Nitrógeno Total), Fósforo (como PO4 y Fósforo Total), Sustancias Prioritarias (las 33 identificadas en la Dirección 2455/2001/EC), Otras (especialmente las especificadas en el anejo VIII de la DMA)